附件2

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2023年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	7月评分	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	白额	贵港市	碧兴公司	99.5	98.5	99.5	电导率
2	郁江口	贵港市	碧兴公司	99	98.5	98
3	古香桥	贵港市	碧兴公司	98	97.5	99
4	大李村	贵港市	碧兴公司	99.5	98	98
5	泸湾江	贵港市	碧兴公司	99.5	98.5	99
6	武思江水库	贵港市	碧兴公司	98.5	98.5	99
7	平龙水库	贵港市	碧兴公司	99	99.5	100.5
8	达开水库	贵港市	碧兴公司	100	100	99.5
9	六陈水库	贵港市	碧兴公司	100	99.5	100
10	桂花（重）	贺州市	碧兴公司
93
11	贺街（重）	贺州市	碧兴公司
96
12	龙母塞	贺州市	碧兴公司	100
13	扶隆码头（综）	贺州市	碧兴公司
100
14	龟石（综）	贺州市	碧兴公司	90
98
15	程石渡口（综）	贺州市	碧兴公司	63
97
16	娄底	贺州市	碧兴公司	99
17	西鸦码头	贺州市	碧兴公司
86	99
18	平阳	贺州市	碧兴公司
98	102
19	西湾（综）	贺州市	碧兴公司	76
102
20	垒亭（重）	来宾市	碧兴公司	89.4
21	昌林花园	来宾市	碧兴公司	101.5	102
22	合山电厂	来宾市	碧兴公司
101.5
高锰酸盐指数
23	木乐屯	来宾市	碧兴公司	99
101.5
24	大敖屯	来宾市	碧兴公司
98.5
25	磨东水厂	来宾市	碧兴公司	76.5
101.5
26	江横屯	来宾市	碧兴公司	60
94
27	马进村	来宾市	碧兴公司
99	101.5
28	怀集村	来宾市	碧兴公司
101.5
29	二塘物流园	来宾市	碧兴公司
100.5
平均分	92.0	98.1	99.4	2

厦门隆力德环境技术开发有限公司

2023年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	7月评分	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	东兴（综）	防城港市	隆力德公司	90	97	98
2	小峰水库	防城港市	隆力德公司	97	100	100
3	合那高速桥	防城港市	隆力德公司	94	98	97
4	石马	防城港市	隆力德公司	95	98	100
5	白石坪	钦州市	隆力德公司	101
100
6	甘村大桥	钦州市	隆力德公司
102	100
7	罗泗	钦州市	隆力德公司	98
100
8	宠塘坪	钦州市	隆力德公司	99
100
9	洪潮江水库（钦州）	钦州市	隆力德公司
100
10	梓木村	钦州市	隆力德公司	99
11	小江水库（钦州）	钦州市	隆力德公司
102
12	灵东水库	钦州市	隆力德公司
100	100
13	金窝水库	钦州市	隆力德公司	99	99
14	长田村	钦州市	隆力德公司
100	100
15	青年水闸	钦州市	隆力德公司	101	102
16	驮安屯	崇左市	隆力德公司
75.5
17	八角电站（综）	崇左市	隆力德公司
92	96.5
18	德天（综）	崇左市	隆力德公司	98
19	平而关（综）	崇左市	隆力德公司
95
20	黑水河大桥	崇左市	隆力德公司	62	102
21	新立	崇左市	隆力德公司	87.5
22	安定	崇左市	隆力德公司	82.5
100
23	木排	崇左市	隆力德公司	100
100
24	新龙	崇左市	隆力德公司
70	100
25	上洞	崇左市	隆力德公司	100
90
26	彬桥大桥	崇左市	隆力德公司
99.5
27	公益	崇左市	隆力德公司
80	100
28	新湾	崇左市	隆力德公司	99
100
29	客兰水库	崇左市	隆力德公司
100
30	伏漫水库	崇左市	隆力德公司	74.5
平均分	93.1	95.4	98.9	0

杭州绿洁环境科技股份有限公司

2023年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	7月评分	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	江口大桥	北海市	绿洁公司	53	95.5	99	电导率
2	湖海运河东岭段	北海市	绿洁公司	91	45	92.5
3	洪潮江水库（北海）	北海市	绿洁公司	93	97	99.5
4	牛尾岭水库	北海市	绿洁公司	97	99	98.5
5	旺盛江水库（北海）	北海市	绿洁公司	96	98	86
6	那雅小学	河池市	绿洁公司
78.5	99
7	东江（综）	河池市	绿洁公司	98.5
8	马陇（综）	河池市	绿洁公司	98.5
9	叶茂电站	河池市	绿洁公司
97
10	龙江三江口	河池市	绿洁公司	97.8
11	六排（重）	河池市	绿洁公司
97.8	99
12	那浪桥（综）	河池市	绿洁公司	99
98.6
13	车河（综）	河池市	绿洁公司
93
14	坡豪湖（双苏村）	河池市	绿洁公司
99.5	99.5
15	马安屯	河池市	绿洁公司
98
16	平勇	河池市	绿洁公司
99.5
17	绿建屯	河池市	绿洁公司
99.5	99
18	金上	河池市	绿洁公司
98.5
19	纳老	河池市	绿洁公司	58.5
20	古王	河池市	绿洁公司
93.1	92.4
21	那彩屯	河池市	绿洁公司
99
22	澄江口	河池市	绿洁公司	94
99.1
23	良湾电站	河池市	绿洁公司
100	99.5
24	拉盘	河池市	绿洁公司	98.5
25	牛鼻河口	河池市	绿洁公司	98
26	拉稿	河池市	绿洁公司
100
27	拉城屯	河池市	绿洁公司	91
28	三岔（综）	河池市	绿洁公司	97.2
29	六甲（综）	河池市	绿洁公司
99
30	龙滩水库	河池市	绿洁公司
97	99.1
平均分	90.7	94.2	97.2	1

广东盈峰科技有限公司

2023年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	7月评分	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	石良角（重）	梧州市	盈峰公司
98
2	龙母庙	梧州市	盈峰公司	98	98	98
3	平榔	梧州市	盈峰公司	86.5	97
4	石咀新村	梧州市	盈峰公司	98	99
5	光华村	梧州市	盈峰公司
97	97
6	新建电站	梧州市	盈峰公司
97
7	麦右	梧州市	盈峰公司
95	97
8	京南（重）	梧州市	盈峰公司
9	白仓组（综）	梧州市	盈峰公司	87
10	罗对渡口	梧州市	盈峰公司	97	96	97
11	蕨冲口	梧州市	盈峰公司	98
12	新华村	梧州市	盈峰公司
98
13	旺村	梧州市	盈峰公司	99	97	96
14	白沙水厂	梧州市	盈峰公司
98
15	界首	梧州市	盈峰公司
16	长岐（综）	玉林市	盈峰公司
83.5
17	鼠岭（综）	玉林市	盈峰公司	79.5
82.5	浊度
18	鹤木根	玉林市	盈峰公司
19	山脚村	玉林市	盈峰公司	77
92
20	六堡桥	玉林市	盈峰公司
94
总氮
21	小江水库（玉林）	玉林市	盈峰公司
89.5
高锰酸盐指数、氨氮
22	旺盛江水库（玉林）	玉林市	盈峰公司
98
氨氮、电导率、浊度
23	老虎头水库	玉林市	盈峰公司
84
电导率、浊度
24	江口水库	玉林市	盈峰公司	86.5
96
25	苏烟水库	玉林市	盈峰公司
93
26	罗田水库	玉林市	盈峰公司
88
27	车陂江	玉林市	盈峰公司	90
94
28	六司桥	玉林市	盈峰公司	91
96
29	爽底坪	玉林市	盈峰公司	86
94	pH值
平均分	90.3	93.8	95.2	10

力合科技（湖南）股份有限公司

2023年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	7月评分	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	露塘（重）	柳州市	力合公司	100	100
2	珠玉	柳州市	力合公司	100
3	梅林（综）	柳州市	力合公司
99
4	洛维（综）	柳州市	力合公司
99	100
5	浮石	柳州市	力合公司
100	100
6	脚板洲	柳州市	力合公司	95
7	贝江口	柳州市	力合公司
100	99
8	旧街村	柳州市	力合公司	98
100
9	浪溪江	柳州市	力合公司	100
10	凤山糖厂	柳州市	力合公司
100	90.5
11	对亭站	柳州市	力合公司	100
100
12	洛古村	柳州市	力合公司	99
99
13	柳西水厂	柳州市	力合公司	99	100
14	扒齿	桂林市	力合公司
86.5
15	江背拉	桂林市	力合公司	97
99.5
16	磨盘山	桂林市	力合公司
61.5	98
17	黄沙河（综）	桂林市	力合公司	65
92	高锰酸盐指数
18	随滩（综）	桂林市	力合公司
93.5
19	硚头	桂林市	力合公司
90.5
20	白沙洲	桂林市	力合公司
97
21	福兴	桂林市	力合公司
97
22	冠岩	桂林市	力合公司
93	69.5
23	大溶江	桂林市	力合公司	90
99
24	恭城河口	桂林市	力合公司
95
25	咸进	桂林市	力合公司	82	94
26	大田	桂林市	力合公司
95
27	下良村	桂林市	力合公司	93.5	87.5	67.5
28	灵渠桥	桂林市	力合公司	46
91.5
29	崔家	桂林市	力合公司	80	99
30	大冲口	桂林市	力合公司	87.5	87.5
31	黄沙湾	桂林市	力合公司
97
32	双滩（综）	桂林市	力合公司	98
97.5
平均分	90.0	93.8	93.8	1

广西先得环保科技有限公司

2023年第三季度各站点运维考核评分

序号	站点名称	归属市	运维公司	7月评分	8月评分	9月评分	盲样不合格指标
1	上中（重）	南宁市	先得公司	98
99.5
2	雁江（重）	南宁市	先得公司
99.5
3	廖平桥	南宁市	先得公司	94.5
97.5
4	坡桑	南宁市	先得公司	95
95.5
5	莲山	南宁市	先得公司	88
99.5
6	南新村	南宁市	先得公司
97
7	涞派电站	南宁市	先得公司	91
97
8	三津水厂	南宁市	先得公司	94.5
99
9	西津水库	南宁市	先得公司
93
10	大王滩水库	南宁市	先得公司
99
11	仙湖水库	南宁市	先得公司	91
99
12	兰东	南宁市	先得公司
97
13	平畲	南宁市	先得公司
92
14	大利水库	百色市	先得公司
15	隘屯（重）	百色市	先得公司	98.5
16	公篓（重）	百色市	先得公司	99
97.5
17	百南	百色市	先得公司	92.5
18	弄瓦	百色市	先得公司	61.5
19	东笋	百色市	先得公司	50
90
20	张家寨	百色市	先得公司
99
21	治塘	百色市	先得公司
48
22	果芬	百色市	先得公司
99
23	八大河（综）	百色市	先得公司
24	那全	百色市	先得公司	97
高锰酸盐指数
25	弄南	百色市	先得公司
99
26	那焕	百色市	先得公司
99	96
27	平改	百色市	先得公司
68
28	土黄村（综）	百色市	先得公司
87
29	百雅	百色市	先得公司
95
30	英和	百色市	先得公司	98	98	95
31	燕岩屯	百色市	先得公司
96.5	94
32	者合村	百色市	先得公司	85
100
33	平班水库	百色市	先得公司	90.5
99
34	罗村口	百色市	先得公司	60
98
35	汪甸	百色市	先得公司
95
36	巴满屯	河池市	先得公司	82
99.5
37	龙眼电站	河池市	先得公司	97
98	高锰酸盐指数
平均分	87.5	91.9	96.6	2